壁掛式陶瓷臉盆型式試驗型式分類表

（每一主型式填具一份）

申請者：　　　　　　　　　　　　　　  申請日期：

聯絡人：　　   　　 　 電話：             　 傳真：

廠牌：                 材質（請圈選）：陶/瓷

安裝方式（請圈選）：膨脹螺絲/鐵架/三角架/掛鈎/其他（請說明：         ）

主型式之系列編號：               主型式型號：

一、型式分類：

１、依據國家標準深度代號歸納之系列型式（計：　　  　 種）

| 系列型式項次編號 | 深度代號 | 型號 | 產品深度 (mm) | 寬度(mm) | 主型式系列送驗樣品 (請打√) | 主型式以外之系列型式送驗樣品 (請打√) | 正字標記檢驗報告(請打√) | 增加腳柱試驗請打√（僅適用寬度1000mm以上） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

※深度代號請參考「表一：國家標準５％尺度許可差一覽表」填列。

※耐承載試驗應依CNS 3220-3未加扥架或支註試驗，惟面寬1000mm以上得依施工說明書安裝

2.自行歸納系列型式（計：　　  　　種）

| 系列型式項次編號 | 深度 -5% | 系列型式深度(自行歸納) | 深度+5% | 型號 | 產品深度 (mm) | 寬度 (mm) | 主型式系列送驗樣品 (請打√) | 主型式以外之系列型式送驗樣品 (請打√) | 正字標記檢驗報告(請打√) | 增加腳柱試驗請打√（僅適用寬度1000mm以上） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 1、系列型式項次編號係由廠商自行歸納。

2、依國家標準CNS 3220-3衛生瓷器洗面盆第三．二節之尺度許可差，超過40mm者為±5%，但最大不得超過±25mm。計算結果不及1mm之小數，得進位為1mm整數，例：計算結果為±3.25mm，以±4mm計。

表一：國家標準５％尺度許可差一覽表（單位為mm）

| 深度代號 | -5% | 國家標準 | 5% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 485 | 510 | 536 |
| 2 | 437 | 460 | 483 |
| 3 | 390 | 410 | 431 |
| 4 | 371 | 390 | 409 |
| 5 | 352 | 370 | 389 |
| 6 | 333 | 350 | 368 |
| 7 | 314 | 330 | 347 |
| 8 | 295 | 310 | 326 |
| 9 | 285 | 300 | 309 |

※臉盆分類以較接近國家標準尺寸為要點

二、費用：

（Ａ）主型式：６,５００（全項檢驗）

（Ｂ）主型式以外之系列型式：　　　　　　ｘ１,２００＝

（Ｃ）正字標記檢驗報告取代型式或系列費用：

（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ）合計：

註：１、如有正字標記檢驗報告請後附。

２、一份正字標記檢驗報告僅可取代一個型式或一個系列之型式試驗報告。

三、技術文件檢核表（型式試驗時應依試驗產品分別檢具下列文件一式三份）

１、□ 規格一覽表

（含外觀尺寸及斷面圖（或斷面照片）；同一型式下不同形狀之產品應另檢具其斷面圖，並以表列說明其下不同尺度商品之外觀尺寸）。

２、□４Ｘ４以上具尺規之成品彩色照片（原廠彩色型錄）。

３、□製程概要。

４、□產品型號編列原則。

５、□中文標示及注意事項樣本。

６、□施工及安裝說明書及使用說明書。

７、□樣品：每一型式及系列型式各二只。

註：規格一覽表及照片或型錄應依據型式分類之順序排列，並註明其項次編號。